Утверждаю _________

Директор

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4"

Шаймерденов С. А.

Приложение 2 к Тендерной документации

| № лота | Международное непатентованное название | Единица измерения | Кол-во | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники 100 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт | упаковка | 44 | Наконечники 100 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт. Упаковка -5 коробокх10 штативовх 96 штук. Свободные ДНКаз и РНКаз |
| 2 | Наконечники 200 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт | упаковка | 44 | Наконечники 200 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт. Упаковка -5 коробокх10 штативовх 96 штук. Свободные ДНКаз и РНКаз |
| 3 | Наконечники 1000 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт | упаковка | 44 | Наконечники 1000 мкл с фильтром , в штативах , стерильные в упаковке 4800 шт. Упаковка -5 коробокх10 штативовх 96 штук. Свободные ДНКаз и РНКаз |
| 4 | ПЦР пробирки 0,2 мл в стрипах по 8 шт, с плоской прозрачной крышкой, стерильные, упаковка 10х 125 стрипов | упаковка | 20 | ПЦР пробирки 0,2 мл в стрипах по 8 шт, с плоской прозрачной крышкой, стерильные, упаковка 8х125х 10 стрипов. Свободные ДНКаз и РНКаз |
| 5 | Набор для забора мазков для отправки на идентификацию вируса BDT003, пробирка на 5 мл ,тампон с пластиковой ручкой для забора материала 2 шт. 100 шт/уп | набор | 1962 | Набор для забора мазков для отправки на идентификацию вируса BDT003, пробирка на 5 мл ,тампон с пластиковой ручкой для забора материала 2 шт. 100 шт/уп 1.Использование по назначению: Используется для отбора проб,транспортировки и хранения образцов на наличие вирусной инфекции. 2. упаковка - 100 тестов. 3. описание продукта. Этот продукт представляет собой одноразовый набор для взятия проб вируса, которая используется для взятия проб, транспортировки и хранения образцов дыхательных путей, содержащих новый короновирус 2019 года, вирус гриппа, ОРВИ и т.д. Подходит для всех больний и клиник для отбора и транспортировки образцов инфекционных патогенов для последующей экстракции и обнаружения нуклеиновых кислот. Продукт содержит вирусный лизат и консерванты нуклеиновых кислот, которые могут быстро инактивировать вирус и предотвратить вторичную инфекцию вирусав медицинском учреждении во время процесса отбора проб и обнаружения. Кроме того , консервант нуклеиновой кислоты вируса может защитить вирусную нуклеиновую кислоту от дерадации и обеспечить точность обнаружения вирусной нуклеиновой кислоты. 4. Состав набора: -2 мл транспортной среды(соли гуанидина и сурфактанты) - зонд-тампона- 1 пробирка 5 мл 5. Образцы для хранения и транспортировки: Носоглоточные мазки, ротоглоточные мазки, альвеолярная жидкость для промывания или другие секреты на образцах. |
| 6 | Набор экстракции вирусной ДНК и РНК (64 теста /набор) для системы экстракции ДНК и РНК Libex Gene Rotex | набор | 3134 | Набор для автоматической экстракции ДНК и РНК методом магнитных частиц для Системы экстракции ДНК Libex/ Gene Rotex (предзаполненный набор) Набор предназначен для быстрого выделения вирусной РНК/ДНК из сыворотки и других жидких образцов. Весь процесс эксплуатации безопасен,удобен и не требует органических реагентов.(16 тестов в планшете х 4 планшета наборе) Объем исследований - 64 теста в аборе.Принцип работы : при определенных условиях, магнитные частицы связывают отрицательно заряженные нуклеиновые кислоты. Магнитные шарики , которые связанны с нуклеиновыми кислотами, намагнчиваются, переносятся и высвобождаются через специальные магнитные стержни в процессе экстракции нуклеиновых кислот, которая выполняется автоматически. Комплектация:Коробка-1 шт. Предварительно заполненный планшет-4 шт. Защитные рукава- 8 шт. Протокол выполнения -1 шт. |
| 7 | Мультиплексный набор для определения гена ORF Lab/N/E нового короновируса 2019-nCoV методом ПЦР в реальном времени, 48 тестов включая 2 контроля в упаковке | набор | 4360 | Принцип работы – технология ПЦР в реальном времени Taqman на основе флуоресцентных зондов Гены-мишени: ORF1ab, N, E гены Образец: мазки со стенок передней носовой полости, мазки со средней носовой полости, мазки из носоглотки, мазки из ротоглотки, мокрота, дыхательные пути, нижние дыхательные пути, аспираты, бронхоальвеолярный лаваж и носоглоточные смывы/аспират или назальный аспират и т.д. Аналитическая чувствительность – не более 300 копий/мл Аналитическая специфичность – должна отсутствовать кросс-реакция соотносящихся патогенов с тем же или схожим очагом инфекции Клиническая чувствительность – не менее 99,51% Клиническая специфичность – не менее 96,44% Точность: Коэффициент вариации ≤ 5% Длительность амплификации: в районе 1 часа и 20 минут, не более 1 часа 30 минут Обязательна функциональная совместимость с прибором ПЦР в реальном времени Gentier-96 Контроль за качеством, который должен быть предоставлен в наборе: - Экзогенный внутренний контроль - Положительный контроль - Отрицательный контроль Система защиты от загрязнения: - энзим UNG - система dUTP Температура хранения: от -15℃ до -25℃ Характеристика: 48 тестов/набор Инструмент: обязательно наличие как минимум 4-канального инструмента ПЦР в реальном времени Обязательные каналы в инструменте: -JOE –ROX -CY5 -FAM Требование к набору по наличию сертификатов, обязательно: -CE -FDA EUA -WHO EUL - NMPA Система управления качеством производства: сертификат ISO 13485 Требования к протоколу теста: Объем каждой реакции составляет не менее 30 мкл Объем энзима в реакции не меньше 6 мкл Внутренний контроль из набора должен добавляться к каждому образцу отобранному у пациента Объем внутреннего контроля, добавляемый перед экстракцией к каждому образцу, отобранному у пациента: не более 5 мкл Объем экстрагированного образца добавляемого в каждую реакцию ПЦР: не более 10 мкл Объем экстрагированного положительного контроля добавляемого в одну реакцию ПЦР: не более 10 мкл Объем экстрагированного отрицательного контроля добавляемого в одну реакцию ПЦР: не более 10 мкл Программа амплификации должна состоять из 4 этапов: Первый этап амплификации должен проходить при 50℃ Первый этап амплификации должен проходить не более 15 минут Должен быть произведен не более 1 цикла первого этапа амплификации Второй этап амплификации должен проходить при 95℃ Второй этап амплификации должен проходить не более 3 минут Должен быть произведен не более 1 цикла второго этапа амплификации Третий этап амплификации должен проходить при 95℃ - не более 5 сек, 60℃ - не более 40 сек Должны быть произведены не более 5 циклов третьего этапа амплификации Четвертый этап амплификации должен проходить при 95℃ - не более 5 сек, 60℃ - не более 40 сек Должны быть произведены не более 40 циклов третьего этапа амплификации Сигналы каналов флуоресценции FAM, JOE, ROX, CY5 должны быть собраны при 60℃ Набор не должен содержать реагентов для экстракции Набор должен сопровождаться инструкцией по применению Инструкция по применению должна содержать инструкцию интерпретации результата теста по каждому каналу в отдельности Инструкция по применению должна содержать инструкцию к заключению статуса образца (положительный или отрицательный) на основе данных по интерпретации теста по каждому каналу Должно быть не более 1 опции результата теста при котором рекомендуется перепостановка теста Положительный контроль должен быть детектируемым по каналам: -JOE –ROX -FAM Отрицательный контроль должен быть детектируемым по каналу CY5 Требования к содержанию набора (при характеристике 48 тестов/набор): - Объем реакционного реагента для определения 2019-nCoV: 672 мкл/уп. - Состав реагента для определения: dNTPs, MgCl2, праймеры (ORF1ab ген, E ген и N ген 2019-nCOV), зонды - Объем фермента для ПЦР – не менее 288 мкл - Состав фермента для ПЦР: полимераза Taq DNA, обратная транскриптаза, энзим UNG - Объем положительного контроля – не менее 200 мкл (Псевдовирус) - Объем отрицательного контроля – не менее 200 мкл (NaCl) - Объем внутреннего контроля – не менее 240 мкл (Псевдовирус)Набор должен быть применим только для in vitro диагностики |